## Sheet3
2021-①-5A
教室等の環境に係る学校環境衛生基準検査報告書
（採光及び照明）
高松市学校薬剤師会
学校名
検査年月日 | 令和 年 月 日（ ） ： / 天候： 晴れ ・ 曇り ・ 雨
検査教室名 | 年 組 又は 室（ 階） |  |  |  | カーテン | 有 ・ 無 | 使用 | 有 ・ 無
主照明器具 | 蛍光燈 W × |  | 本 | 黒板照明 | 1.使用している 1. 蛍光灯 W × 本
| ＬＥＤ |  | 本 |  |  | 2．LED × 本
| 1. 暗くなった光源 |  | 本 |  | 2.使用していない 3．その他
| 2. 消えた光源 |  | 本
| よごれ 有 ・ 無 |  |  |  | よごれ 有 ・ 無
測定に使用した機器名
成績
黒 板 | [6 empty] | 判定基準
300ルクス以上。
| 1. 窓 |  |  |  |  | 1. 窓 | 500ルクス以上であることが望ましい。
| 2.廊下 |  |  |  |  | 2.廊下 | 最大照度と最小照度の比は10:1を超えないことを基準とする。
（ホワイト
ボード） | 3. 壁 |  |  |  |  | 3. 壁
この基準を超えた場合でも20:1を超えてはならない。
1.適
| 最大照度 （ ） |  | 平均照度 （ ） |  | 2.改善が望ましい
| 最小照度 （ ） |  | 最大最小比（ ） |  | 3.改善が必要あり
教 室 | [6 empty] | 300ルクス以上。
500ルクス以上であることが望ましい。
| 1. 窓 |  |  |  |  | 1. 窓
但し、パソコン教室は500～1000ルクス程度が望ましい。
| 2.廊下 |  |  |  |  | 2.廊下
| 3. 壁 |  |  |  |  | 3. 壁 | 最大照度と最小照度の比は10:1を超えないことを基準とする。
1.窓 2.廊下 3.壁
[5 empty] | 1.適 |  | この基準を超えた場合でも20:1を超えてはならない。
| 最大照度 （ ） |  | 平均照度 （ ） |  | 2.改善が望ましい
| 最小照度 （ ） |  | 最大最小比（ ） |  | 3.改善が必要あり
まぶしさの 判定 | 1.教室内の不利な位置にある児童生徒からみて、黒板の15°以内の範囲に輝きの強い光源（昼光の場合は窓）があってはならない。 | [5 empty] | 有 ・ 無
| 2.見え方を妨害するような光沢が黒板面にあってはならない。 | [5 empty] | 有 ・ 無
| 3.見え方を妨害するような電灯や明るい窓等がテレビの画面に映じてはならない。 | [5 empty] | 有 ・ 無
| 4.教壇の教師にまぶしさを感じさせるような強い輝きもない。 | [5 empty] | 有 ・ 無
指導助言
以上のとおり検査結果を報告いたします。
成績発行日 令和 年 月 日
学校薬剤師 印
黒板